广东新华印刷有限公司南海分公司

供墨系统改造工程招标公告

我司现计划改造供墨系统，按照公平、公正、公开原则，特将本次工程项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人参加。

- 项目名称：广东新华印刷有限公司南海分公司供墨系统改造工程

- 项目限价、内容和要求

| 供墨系统改造项目报价单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 限价（含增值税） | 报价 | 备注 |
| 1 | 供墨主管 螺纹连接 | DN42*4 ★耐压250kg/cm² | 1325米左右，工程完成后以实际管道长度进行结算 | 综合限价165元/米 |  | ★投标人必须到现场考察后投标，未到现场考察者投标无效。 ★投标人必须保证可以配套我司原有的两套旧泵系统使用并保证能正常供墨。 |
| 2 | 色组控制装置 一键自控式 | 半自动，型号GI-35Q高压气控球阀 | 50组 | 2122元/组 |  |  |

★报价需包含配件、运输、安装、增值税等所有费用。报价请注明增值税种类及税率。

投标人到现场考察前，请提前联系杨先生。

各投标人必须满足★号条款要求否则投标作无效处理。

三、其他要求

1.施工地点：广东新华印刷有限公司南海分公司内（广东省佛山市南海区盐步河东中心路23号）

2.施工工期：15天。

3.总体要求：按招标单位提供的工程量清单设计标准施工，要做到规范操作，安全施工，保证工程质量。

四、报价须知

1.承包方式

本工程采用图纸及清单固定价格包干的形式。

2.报价要求

2.1投标人应对工程现场和其周围环境进行考察，以获得有关编制报价文件和签署实施工程合同所需的各项资料。投标人应承担现场考察的责任和风险，现场考察的费用由投标人自己承担。投标人到现场考察前，请提前联系杨先生。

2.2投标人应按招标人提供的工程报价单中的材料和规格等技术、质量参数要求来编写报价文件并如实填报标价，不得随意改动工程报价单中的项目内容及工程量，提交报价文件后不得再随意改动报价。

2.3报价产品必须注明品牌型号。

3.保证金缴纳数额及形式：

3.1本项目保证金为5000元，以现金、转帐或电汇的形式交纳（注：必须使用公户进行转账或电汇，交纳保证金时请备注投标人和报价项目），以到账为准。保证金作为报价文件的组成部分，其缴纳凭证应与报价文件封装在一个信封中。

3.2投标人的保证金，在确定中标人之日起十个工作日内按保证金来源原额无息退回。

3.3有下列情形之一的，保证金被依法没收：

3.3.1未经同意将中标项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，将中标项目分包给他人的；

3.3.2未能在规定期限内与招标单位签订书面合同的；

3.3.3法律法规规定的其他情形。

五、报价文件的构成

1.法定代表人身份证明书，投标人的身份证复印件。

2.法定代表人授权委托书。

3.营业执照、税务登记证、项目相关许可证书、项目相关资质书。

4.施工方案及具体施工日程安排。

5.其他文件和资料：工程质量保修承诺书（工程质量保证期为一年或以上）、工程施工安全承诺书等。

6.项目报价单。

注：投标人必须按照以上要求准备投标文件，以上构成为投标文件必备内容并将作为评标参考依据，其他内容投标人可根据投标人情况编制。投标文件须全部加盖公章。

如到投标截止时间，投标人不足三家，招标人可以和投标人进行商务谈判确定中标人。

六、报价文件的递交

1.报价文件及保证金（到账为准）递交的截止时间：2020年6月28日早上9：00。

2.开标时间：2020年6月28日上午9：00。

3.报价文件送达地点：广东新华印刷有限公司南海分公司（广东省佛山市南海区盐步河东中心路23号）。

七、招标单位开户银行及业务联系方式

开户银行：中国工商银行佛山南海蟾丰支行

开户银行帐号：2013813119200011065

招标人：广东新华印刷有限公司南海分公司

地址：广东省佛山市南海区盐步河东中心路23号

联系人：杨先生（项目咨询）    0757-85779236 18689274252

苏小姐（报价文件接收）0757-85725393 18927711693

（为避免错过重要信息，请在工作时间周一至周五8:00～11:30,13:30～17:30咨询，投标人到现场考察前，请提前联系杨先生）

广东新华印刷有限公司南海分公司

2020年6月19日